## shading col1row1 with cardboard
Resistance | Voltage | Current
2 | 0.24 | 0.11
2.5 | 0.3 | 0.11
3 | 0.36 | 0.11
4 | 0.47 | 0.11
5 | 0.53 | 0.11
6 | 0.7 | 0.11
7 | 0.81 | 0.11
8 | 0.92 | 0.11
9 | 1.03 | 0.11
10 | 1.14 | 0.11
11 | 1.25 | 0.11
12 | 1.35 | 0.11
13 | 1.47 | 0.11
20 | 2.19 | 0.11
30 | 3.19 | 0.1
40 | 4.14 | 0.1
50 | 5.04 | 0.1
60 | 5.93 | 0.1
70 | 6.79 | 0.1
100 | 9.21 | 0.09
120 | 10.77 | 0.09
150 | 12.82 | 0.09
180 | 14.67 | 0.08
200 | 15.61 | 0.08
250 | 21.32 | 0.08
300 | 22 | 0.07
400 | 22.08 | 0.05
open | 22.2 | 0
|  |  | 20260819-E02 – Temperature Grid (°C) | [5 empty] | 20260819-E02 – Irradiance Grid (W/m²)
|  |  | Position | Left | Centre | Right | Metric |  | Position | Left | Centre | Right
|  |  | Top |  |  |  | Average | #DIV/0! | Top
|  |  | Middle |  |  |  | Minimum | 0 | Middle
|  |  | Bottom |  |  |  | Maximum | 0 | Bottom
[7 empty] | Range | 0
|  |  | ENVIRONMENTAL & TEST CONDITIONS: |  |  |  | Std | #DIV/0!
|  |  | Lamp Distance (cm): |  | outside
Fan Condition:
Window Condition:
|  |  | Test Purpose / Notes: |  | baseline